|  |
| --- |
| **TAVOLA COMPARAZIONE CARATTERISTICHE MODELLI HESS DIGITEST** |
| CARATTERISTICA | Mod. 10.15.01 | Mod. 10.15.10 | Mod. 10.15.11 | NOTE |
| Campo visivo: Schermo di Hess | ±25° | ±20° | ±20° | Stimolo motilità oculare  |
| Campo visivo: Campimetro, Scotometria e Diplopia | ±50° |  | ±40° | Stimolo motilità oculare  |
| Calcolo errore in Diottrie | X |  |  | Il calcolo dell’errore di posizionamento/diplopia/scotoma espresso in diottrie prismatiche |
| Calcolo errore in gradi angolari | X | X | X | Il calcolo dell’errore di posizionamento/diplopia/scotoma espresso in gradi angolari |
| Confronto esami (schermo di Hess) | X | X | X | Consente di confrontare a video due esami per verificare l’andamento della terapia |
| Tavolo regolabile in altezza | X |  |  | Adatta l’altezza del tavolo e la postura del paziente  |
| Archiviazione esami | X | X | X | Data Base esami per archiviazione e ricerca esami precedenti. |
| Stampa a colori | X | X | X | Stampa le schede degli esami con grafico dati di errore. |
| Aggiornamenti SW  | X |  |  | Aggiornamenti SW gratuiti |
| Esami Accessori | X | X | X | Possibilità di aggiungere esami |
| HELP OnLine | X |  |  | Funzione di Help |
| Touch Pad  | X |  |  | Viene fornito un Touch-Pad oltre al Mouse |